南 京 医 科 大 学

南医大资〔2008〕1号

南京医科大学关于实验室废弃物

收集处理的暂行规定(试行)

各学院、重点实验室：

- 为规范和加强我校实验室废弃物处理工作的管理，防止实验废弃物污染危害环境，保障人类健康，根据《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号）和《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》等相关法律、法规，结合我校实际，制定本规定。

- 本规定所提实验室废弃物（不含医疗服务和对外开发服务产生的）是指具有各种毒性、易燃性、易炸性、腐蚀性、化学反应性和传染性，对生态环境和人类健康构成危害的所有废弃物。放射性实验废弃物和实验动物尸体的处理按政府及学校相关规定处理。

- 本规定适用于校本部所属教学、科研实验室产生的危害废弃物。全校废弃物处置工作由资产管理处统一监督管理，实验室管理员及负责人要做好本实验室废弃物的收集、存放、移交工作。

- 各学院和实验室主要负责人作为本单位实验室废弃物管理工作的责任人，要重视和加强对有关教学、科研人员及学生的环保教育和培训，强化实验室废弃物的管理工作，确保各项措施落实到位。

- 各实验室应制定本实验室废弃物处理的操作办法，对本实验室产生的废弃物要做到科学收集，安全贮存，按规定处置，绝不允许随意丢弃和乱堆乱放(包括收集点门口)，严禁将废弃物混入生活垃圾。

- 各实验室必须配置废弃物存放柜（箱、桶、架），有毒废弃物和无毒废弃物分别存放，并设有明显的警示标志，存放地点在实验室内，要做到安全、牢固、远离火源、水源。

- 为便于安全处置实验废弃物，防止发生各类安全事故，实验室工作人员应严格遵守“分类贮存”的原则，对各类不同的实验废弃物进行分门别类包装和按类临时存放，不相容的物质应分开存放，以防发生危险，易碎包装物和容器按性质存放在木箱或牢固的纸箱中，并加装填充物，防止搬运过程中发生危险。

- 对于固体实验废弃物，实验室应用塑料袋、纸箱等物包装，确保密闭，并贴上标签，注明废弃物的名称、重（数）量等。

- 直接盛装液体废弃物的容器应满足以下要求：容器的材质须与废弃物相容（不互相反应）；容器须完好无损，封口严紧，防止在搬运和运输过程中泄漏、遗撒；每个容器上都须粘贴明显的标签，注明废弃物的名称、重（数）量等；凡盛装液体废弃物的容器都必须留有适量的空间，不能超过容量的90％。

- 学校设立专门的实验室废弃物存放处，暂时存放全校的实验室废弃物，以便集中处理，存放时间不得超过三个月。

- 资产管理处根据全校实验室废弃物产生情况确定收集的时间，定期集中收集实验室废弃物，各实验室应填写实验室废弃物移交清单（资产管理处网页下载），在清单上注明废弃物的名称、剂量单位、重（数）量等，做好汇总，并在规定的时间内将实验废弃物安全地移送至规定的集中收集点进行移交。

- 收集点负责收集的人员应按先后顺序接纳移送来的实验室废弃物，做好清单与实物的核实工作，并将清单和实验室废弃物分别摆放好。

- 资产管理处应明确分管实验室废弃物处置管理工作的负责人，并落实专人定期将学校实验室产生的废弃物交给具有废弃物经营许可证的接收单位处理，禁止委托给无许可证的单位处理。

- 转移废弃物应先向环保部门申请，经批准后，方可办理移交手续，有关资料按环保部门的要求期限保存。

- 对在实验室废弃物处理工作中做出贡献或成绩突出的个人及单位，学校给予表彰奖励。

- 对违反规定或措施不得力，造成污染事故的单位和实验室及其当事人，根据情节轻重和后果严肃处理。违反法律、法规的依法给予处罚，并追究有关当事人的法律责任。

- 本规定由学校资产管理处负责解释。

- 本规定自公布之日起执行。

二○○八年六月

主题词：废弃物 处理 规定